|  |  | POLITEKNIK NEGERI MEDAN JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PROGRAM STUDI: TEKNIK LISTRIK |
| --- | --- | --- |
|  | RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) |
| MATA KULIAH | Kode Mata Kuliah | Rumpun Mata Kuliah | Bobot ( 2 sks) | SEMESTER | TGL. PENYUSUNAN |
| INSTALASI TENAGA LISTRIK 2 | KK-633 | KEILMUAN & KETRAMPILAN | (Teori = 2 Praktek = 0) | VI | 21 AGUSTUS 2021 |
| OTORISASI Nobert Sitorus, S.T.,M.T. Ketua Jurusan Teknik Elektro | Dosen Pengembang RPS | Kordinasi Bidang Keahlian | Ka PRODI |
|  | Ir.Trahman Sitepu, M.T. | Ir.Trahman Sitepu, M.T. | SUPARMONO |
| Capaian Pembelajaran (CP) | Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi) |
|  | S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; |
|  | Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah (CPL-MK) |
|  | P1 | Menguasi konsep teoritis matematika terapan dan fisika instrumentasi terkait dengan praktek instalasi dan konfigurasi, interpertasi instruksi, pengoperasian, pengujian, pemeliharaan dan perbaikan untuk menyelesaikan permasalahan bidang instrumentasi dan sistem kendali; |
| Diskripsi Singkat Mata Kuliah | KU1 | Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai baik yang belum maupun yang sudah baku; |
|  | KU3 | Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian, penerapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; |
|  | KU8 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; |
| Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan | KK1 | Mampu menyelesaikan masalah instalasi listrik tegangan rendah dan operasi pemeliharaan sampai dengan tegangan menengah 20KV dengan menerapkan matematika terapan, listrik dan magnet, prinsip rekayasa ke dalam prosedur dan praktek teknikal (technical practice); |
|  | KK4 | Mampu melaksanakan pemasangan dan pengawasan instalasi listrik sesuai dengan gambar rancangan; |
|  | KK7 | Mampu mengikuti perkembangan teknik dan teknologi isu terkini yang terkait di bidang kelistrikan; |
| Pustaka |  | Utama: |  |
|  |  | 1. Electrical Ref, Hand Book , McGraw-Hill 2003 2. PUIL 2000 oleh Panitia Revisi PUIL, BSN 2000 3. Electrical installation handbook,ABB Volume II Edisi ke 3, McGraw-Hill 2003 4. Kriteria Disain Enjinering Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik di terbitkan oleh PT.PLN 2006 5.Teknik Distribusi Tenaga Listrik,Suhadi,Dkk jilid III tahun 2008 |
|  |  | Pendukung: |  |
|  |  | 1. Katalog kabel Supreme 2. Hand book of Electrical Enggineering,Alan L Shandrage,Mc Graw-Hill 2003 |
| Media Pembelajaran |  | Software : | Hardware : |
|  |  |  | Laptop; LCD Projector; dan Screen |
| Nama Dosen Pengampu |  | Ir.Trahman Sitepu, M.T. |
| Matakuliah Syarat |  | Instalasi Tenaga 1,Fisika, Mesin-Mesin Listrik, dan Distribusi Tenaga Listrik. |

| Minggu Ke | Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK) | Bahan kajian (Materi Pembelajaran) | Metode Pembelajaran | Estimasi Waktu | Pengalaman Belajar Mahasiswa | Kriteria & Bentuk Penilaian | Indikator Penilaian | Bobot Penilaian (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami spesifikasi Konduktor instalasi Tenaga. | Pengertian tentang Penghantar Pengertian tentang Spesifikasi Kabel Tanah. | Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan Tugas Metode Pembelajaran: Ceramah Diskusi | TM : 1x (2 ( 50”) BT : 1x (2 x 60”) BM: 1x (2 x 60”) | Membuat SOP cara Pemesanan Kabel ke Pabrik Kritis istilah PTL | Kriteria: Ketepatan dan kelengkapan Bentuk Penilaian: Tugas Bentuk Tugas | Ketepatan dalam menyusun Menyusun praProposal Pemesanan Kabel Tanah dan Kabel Udara. Pemahaman Istilah | 5 |
| 2-3 | Mahasiswa mampu menguasai Perhitungan Rugi-Rugi Tegangan dan Daya Pada Penghantar . | -Impedansi Kabel Rugi rugi Tegangan Metoda -Kompleks -Vektor -Rata-Rata Rugi-Rugi Daya dan Panas Kabel. | Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan Tugas Metode Pembelajaran: Ceramah Diskusi | TM : 2x (2 ( 50”) BT : 2x (2 x 60”) BM: 2x (2 x 60”) | Memahami Perhitungan Rugi-Rugi pada kabel berbagai Ukuran. Membuat Perhitungan Rugi-rugi Daya Pada Saluran dan beban sederhana | Kriteria: Ketepatan Hitungan Bentuk Penilaian: Tugas | Ketepatan dalam Memilih Penampang Kabel | 5 |
| 4-5 | Mahasiswa mampu memahami Jenis Kabel dan Penggunaan nya sesuai Satandart PUIL 2000 | Pengertian tentang Kemampuan Hantar Arus.(KHA) Faktor Koreksi KHA Kabel Isolasi PVC,XLPE, dan Kertas. Tabel Faktor Koreksi | Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan Tugas Metode Pembelajaran: Ceramah Diskusi | TM : 2x (2 ( 50”) BT : 2x (2 x 60”) BM: 2x (2 x 60”) | Menguasai Tabel faktor Koreksi | Kriteria: Ketepatan Pembuatan Petunjuk tabel faktor koreksi lengkap dengan Halaman di Buku PUIL. Bentuk Penilaian: Tugas | Ketepatan dalam Memilih angka Faktor Koreksi. | 5 |
| 5 | Mahasiswa mampu memahami Perhitungan KHA efektif dan Penggunaan Pembatas Pengaman Lebur. | Pengertian KHA effektif. Perhitungan KHA Penghantar di berbagai Situasi. | Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan Tugas Metode Pembelajaran: Ceramah Diskusi | TM : 1x (2 ( 50”) BT : 1x (2 x 60”) BM: 1x (2 x 60”) | Menguasai Perhitungan Kemampuan Penyaluran Kabel. | Kriteria: Ketepatan Perhitungan daya dan kecakapan menyebutkan Langkah perhitungan. Bentuk Penilaian: Tugas. | Ketepatan dalam Memilih daya beban yang dapat dilayani kabel. | 5 |
| 6 | Mahasiswa mampu memahami dan Memilih Kabel berdasarkan Perhitungan daya Beban dan Penggunaan Pembatas Pengaman Lebur. | Pengertian Memilih Luas penampang dan Jenis Kabel Perhitungan Arus yang dibutuhkan berbagai Beban. | Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan Tugas Metode Pembelajaran: Ceramah Diskusi | TM : 1x (2 ( 50”) BT : 1x (2 x 60”) BM: 1x (2 x 60”) | Menguasai Perhitungan Kemampuan Penyaluran Kabel serta Rugi-rugi Listrik pada Kabel. | Kriteria: Ketepatan memilih Kabel berdasarkan Perhitungan daya dan kecakapan menyebutkan Langkah perhitungan. Bentuk Penilaian: Tugas. | Ketepatan dalam Memilih Spesifikasi Kabel sesuai kebutuhan daya beban yang dilayani kabel. | 5 |
| 7. | Mahasiswa mampu menguasai Penggelaran Kabel dalam Terowongan. | -Panas Kabel dalam Terowongan. -Estimasi KHA kabel dalam Terowongan. -Arus Rata-rata sebagai sumber panas dalam Terowongan. -Matrik Perhitungan KHA | Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan Tugas Metode Pembelajaran: Ceramah Diskusi Peragaan | TM : 1x (2 ( 50”) BT : 1x (2 x 60”) BM: 1x (2 x 60”) | Menguasai Perencanaan dan Kabel dalam Terowongan. | Kriteria: Ketepatan memilih Kabel berdasarkan Perhitungan daya dan kecakapan menyebutkan Langkah perhitungan. Bentuk Penilaian: Tugas. | Ketepatan dalam Memilih Spesifikasi Kabel sesuai kebutuhan daya beban yang dilayani kabel dalam Terowongan. |  |
| 8 | Evaluasi Tengah Semester (UTS) | 20 |
| 9-10 | Mahasiswa mampu menguasai Perhitungan Kenaikan Panas Kabel dalam Terowongan. | -Panas Kabel dalam Terowongan. -Estimasi KHA kabel dalam Terowongan. -Arus Rata-rata sebagai sumber panas dalam Terowongan. -Matrik Perhitungan KHA -Memilih Exaush Fan mengeluarkan Panas Kabel. | Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan Tugas Metode Pembelajaran: Ceramah Diskusi Peragaan | TM : 2x (2 ( 50”) BT : 2x (2 x 60”) BM: 2x (2 x 60”) | Menguasai Perencanaan dan Kabel dalam Terowongan. | Kriteria: Ketepatan memilih Kabel berdasarkan Perhitungan daya dan kecakapan menyebutkan Langkah perhitungan. Bentuk Penilaian: Tugas. | Ketepatan dalam Memilih Spesifikasi Exaush fan sesuai kebutuhan Kenaikan Panas kabel dalam Terowongan. | 5 |
| 11-12 | Mahasiswa mampu Menentukan dan Memilih daya Kapasitor Untuk Kompensasi daya. | -Diagram Daya Listrik. -Perhitungan Daya Kapasitor. -Diagram Kompensasi | Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan Tugas Metode Pembelajaran: Ceramah Diskusi Peragaan | TM : 2x (2 ( 50”) BT : 2x (2 x 60”) BM: 2x (2 x 60”) | Menguasai Perencanaan Kebutuhan Daya Kapasitor. | Kriteria: Ketepatan memilih Kapasitor berdasarkan Standard Faktor daya beban dan kecakapan menyebutkan Langkah perhitungan. Bentuk Penilaian: Tugas. | Ketepatan dalam Memilih Spesifikasi Kapasitor daya. | 5 |
| 13-14 | Mahasiswa mampu Memilih Gardu Distribusi dan Tiang Jaringan Distribusi. | -Jenis –Jenis Gardu Distribusi. -Diagram satu garis Gardu Distribusi/PHB | Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan Tugas Metode Pembelajaran: Ceramah Diskusi | TM : 2x (2 ( 50”) BT : 2x (2 x 60”) BM: 2x (2 x 60”) | Dapat membuat Perencanaan Teknis serta data komponen Utama Gardu Distribusi dan Kontruksi Tiang listrik | Kriteria: Ketepatan dalam Diagram dan Konstruksi Tiang Jaringan Tegangan Menengah dan Rendah. Bentuk Penilaian: Latihan | Ketepatan dalam menyusun Perencanaan Gardu Distribusi dan Kontruksi Tiang jaringan kabel Udara. | 5 |
| 15 | Mahasiswa mampu maemahami dasar-dasar Proyek Penggelaran Kabel Dalam tanah dan Terowongan. | -Pengelaran Kabel Tanah, -Penggelaran Kabel dalam terowongan | Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan Tugas Metode Pembelajaran: Ceramah Diskusi | TM : 1x (2 ( 50”) BT : 1x (2 x 60”) BM: 1x (2 x 60”) | Dapat membuat Perencanaan Teknis serta data utama perhitungan KHA kabel. | Kriteria: Ketepatan dalam Jalur kabel dalam tanah agar sesuai dengan Terowongan maupun Jaringan Tegangan Menengah dan Rendah. Bentuk Penilaian: Latihan | Ketepatan dalam menyusun Perencanaan KHA kabel dari Gardu Distribusi, saluran tanah dan Terowongan serta melalui Tiang jaringan kabel Udara. | 5 |
| 16 | Evaluasi Akhir Semester (UAS) | 30 |
| Jumlah | 100 |